## Legenda
ns
ng
Sabirnica | Aktivna snaga (MW) | Reaktivna snaga (MVAr) | Modul napona (p.u.) | Ugao napona (rad)
np
Sabirnica P | Aktivna snaga (MW) | Reaktivna snaga (MVAr)
nt
Sabirnica P | Sabirnica S | Aktivna otpornost (p.u.) | Reaktivna otpornost (p.u.) | t (p.u.)
nkonc
Sabirnica P | Sabirnica S | Aktivna otpornost (p.u.) | Reaktivna otpornost (p.u.) |  | Oznake elemenata
nvod |  |  |  |  | ns | Broj sabirnica u mreži
Sabirnica P | Sabirnica S | Aktivna otpornost (p.u.) | Reaktivna otpornost (p.u.) |  | ng | Broj generatora u mreži
Ref.napon (p.u.) | Ref.ugao (p.u.) |  |  |  | np | Broj potrošača u mreži
Epsilon |  |  |  |  | nt | Broj transformatora u mreži
[5 empty] | nkonc | Broj koncentracionih parametara u mreži
[5 empty] | nvod | Broj vodova u mreži

## Podaci
14
4
2 | 40 | 0 | 1.045 | -0.08693
3 | 0 | 0 | 1.01 | -0.22197
6 | 0 | 0 | 1.07 | -0.24823
8 | 0 | 0 | 1.09 | -0.23332
11
2 | 21.7 | 12.7
3 | 94.2 | 19
4 | 47.8 | -3.9
5 | 7.6 | 1.6
6 | 11.2 | 7.5
9 | 29.5 | 16.6
10 | 9 | 5.8
11 | 3.5 | 1.8
12 | 6.1 | 1.6
13 | 13.5 | 5.8
14 | 14.9 | 5
5
5 | 6 | 0 | 0.12601 | 0.932 | 2
4 | 9 | 0 | 0.27809 | 0.969 | 2
4 | 7 | 0 | 0.10456 | 0.978 | 2
7 | 8 | 0 | 0.088075 | 1 | 0
7 | 9 | 0 | 0.05505 | 1 | 0
1
9 | 9 | 0 | -2.6316
16
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917
1 | 2 | 0.01938 | 0.05917
1 | 5 | 0.027015 | 0.11152
2 | 5 | 0.028475 | 0.08694
2 | 4 | 0.029055 | 0.08816
2 | 3 | 0.023495 | 0.098985
3 | 4 | 0.033505 | 0.085515
4 | 5 | 0.006675 | 0.021055
9 | 10 | 0.015905 | 0.04225
9 | 14 | 0.063555 | 0.13519
10 | 11 | 0.041025 | 0.096035
6 | 11 | 0.04749 | 0.09945
6 | 12 | 0.061455 | 0.1279
6 | 13 | 0.033075 | 0.065135
12 | 13 | 0.11046 | 0.09994
13 | 14 | 0.085465 | 0.17401
1.06 | 0
1e-05